Приложение N 25

к приказу Роспотребнадзора

от 20.01.2022 N 18

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| поле для нанесения QR-кода |
|  |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при размещении, устройстве, содержании,

эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
|  | I. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | [пункт 2.1](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9AD644AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [пункт 2.1](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9AD644AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9AD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9AD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9AD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Обеспечены ли помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9BD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 10. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9BD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 11. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 12. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 13. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | [пункт 2.12](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? |  |  |  |  | [пункт 130](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCE9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 19. | Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях? |  |  |  |  | [статьи 10](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0C7475D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC890D744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0C7475D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC891D744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [12](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0C7475D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC998D444AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 20. | Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? |  |  |  |  | [статья 12](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0C7475D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC998D444AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ,  [приказ](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD660D7B7CD0B4145AE8CA086BBAD517A9FFC50116D498D151FBDB25a1W5H) Минздрава России от 20.02.2021 N 129н |
| 21. | Соблюдается ли требование о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? |  |  |  |  | [статья 34](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F36F0C7575D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7CB031BC1CC830BACD6251ED4EF9BADA4CCD1a5WFH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  [пункт 58](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC899DA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21,  приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н,  [приказ](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6A0D7877D0B4145AE8CA086BBAD517A9FFC50116D498D151FBDB25a1W5H) Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н |
| 22. | Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | [пункт 61](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89AD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 23. | Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания? |  |  |  |  | [пункт 63](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89ADA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 24. | Проводятся ли профилактические прививки сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [статья 35](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F36F0C7575D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC899DB44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  [пункт 2 статьи 5](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F2660F7D71D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9DD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [статьи 9](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F2660F7D71D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7CA07149EC9961AF4D92E09CAEC86B1A6CEaDW1H) - [11](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F2660F7D71D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9FDA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ,  [пункт 64](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89BD344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 25. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? |  |  |  |  | [пункт 62](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89AD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 26. | Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? |  |  |  |  | [статья 36](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199F36F0C7575D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89AD344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  [пункты 75](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89CD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [78](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89DD244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
|  | II. Специальные требования |  |  |  |  |  |
| 27. | Не допускается ли размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах? |  |  |  |  | [пункт 8.4.1](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9CD544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 28. | Общественные туалеты канализованы путем присоединения к общей канализационной сети? |  |  |  |  | [пункт 8.4.2](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9CDA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 29. | Имеются ли в общественных туалетах подводки воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)? |  |  |  |  |
| 30. | Размещение передвижных общественных туалетов производится в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации? |  |  |  |  | [пункт 8.4.3](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9CDB44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 31. | Проводится ли обслуживание и очищение мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)? |  |  |  |  |
| 32. | Соблюдается ли требование к периодичности вывоза ЖБО и заполнении резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)? |  |  |  |  | [пункт 27](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFA66097E70D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCB99D244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза ЖБО дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО? |  |  |  |  |
| 34. | Имеется ли приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)? |  |  |  |  | [пункт 8.4.4](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9DD244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Имеется ли устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгреба в общественных туалетах типа люфт-клозетов? |  |  |  |  |
| 36. | Покрытия стен и пола в общественных туалетах выполнены моющимися водонепроницаемыми материалами? |  |  |  |  | [пункт 8.4.5](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9DD344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 37. | Устройство пола в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации? |  |  |  |  |
| 38. | Общественные туалеты располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод? |  |  |  |  | [пункт 8.4.6](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9DD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Имеются ли в общественных туалетах индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)? |  |  |  |  |
| 40. | Имеются ли в общественных туалетах помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков? |  |  |  |  |
| 41. | Имеются ли в общественных туалетах шлюзы с установкой умывальных раковин? |  |  |  |  |
| 42. | Имеются ли в общественных туалетах помещение для дежурного персонала? |  |  |  |  |
| 43. | Имеются ли в общественных туалетах входной тамбур? |  |  |  |  |
| 44. | Имеются ли в общественных туалетах помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря? |  |  |  |  |
| 45. | Имеются ли в общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей? |  |  |  |  | [пункт 8.4.7](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED244AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 46. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? |  |  |  |  | [пункты 2.12](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [8.4.8](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20,  [пункты 88](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89EDB44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [98](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC890D544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [108](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC99AD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [110](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC99ADA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [130](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCE9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 47. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? |  |  |  |  | [пункты 2.12](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCA9CD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [8.4.8](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20,  [пункты 88](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC89EDB44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [98](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC890D544AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [108](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC99AD044AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [110](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FC99ADA44AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H), [130](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A19EFB6F087871D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCE9BD744AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СанПиН 3.3686-21 |
| 48. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинфекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? |  |  |  |  | [пункт 8.4.8](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED344AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Оборудованы ли окна в помещениях общественных туалетов сетками для защиты от мух в летнее время? |  |  |  |  |
| 50. | Обеспечены ли общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами? |  |  |  |  | [пункт 8.4.9](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED144AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Обеспечены ли общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами? |  |  |  |  |
| 52. | Обеспечены ли общественные туалеты туалетной бумагой? |  |  |  |  |
| 53. | Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  |
| 54. | Имеются ли в кабинах общественных туалетов крючки для верхней одежды? |  |  |  |  |
| 55. | Имеются ли в кабинах общественных туалетов полки для личных вещей посетителей? |  |  |  |  |
| 56. | Имеются ли в кабинах общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов? |  |  |  |  | [пункт 8.4.9](consultantplus://offline/ref=168BB0669E57BD6BC4DB87668FE4D2A199FD6C0D7C72D0B4145AE8CA086BBAD505A9A7C9031FCF9ED144AD8A6342C7ED91ADA6CFCD5F29C4aAW0H) СП 2.1.3678-20 |
| 57. | Проводится ли в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  |
| 58. | Соблюдается ли требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу? |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, (подпись)

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего проверочный лист)