Приложение N 3

к приказу Роспотребнадзора

от 20.01.2022 N 18

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| поле для нанесения QR-кода |
|  |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при предоставлении услуг временного

проживания в общежитиях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
| 1. | Проводится ли влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Осуществляется ли по окончании уборки промывка уборочного инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Обнаружены ли синантропные насекомые и/или грызуны в помещениях общежитий или следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Проводятся ли дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38C58991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21, [пункты 89](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346F58D7F475F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D28355991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H), [127](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346F58D7F475F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48559991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 3.3686-21 |
| 7. | Оборудовано ли здание системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции? |  |  |  |  | [пункт 127](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38D52991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеется ли соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества? |  |  |  |  | [пункт 127](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38D52991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Наличие документов подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений? |  |  |  |  | [пункт 128](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38D56991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах? |  |  |  |  | [пункт 128](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38D56991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках мусоропроводов загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках? |  |  |  |  | [пункт 131](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48459991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Имеются ли документы, подтверждающие проведение хозяйствующим субъектом не реже чем 1 раз в месяц очистки, промывки, дезинфекции ствола мусоропровода? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Имеется ли отдельный вход в мусороприемную камеру? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Оборудована ли мусороприемая камера водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Проводится ли влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Осуществляется ли удаления ТКО из мусороприемной камеры ежедневного? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Осуществляется ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями санитарных правил? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48550991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Имеются ли помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа: туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей? |  |  |  |  | [пункт 140](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48657991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Имеются ли в наличии документы, подтверждающие проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) и после каждого выселения проживающих? |  |  |  |  | [пункт 142](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698346E51D6F274F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D48751991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях? |  |  |  |  | [статьи 10](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D269833695BD3F871F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D28C55991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H), [11](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D269833695BD3F871F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D28D55991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H), [12](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D269833695BD3F871F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38456991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 21. | Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? |  |  |  |  | [статья 12](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D269833695BD3F871F7BD0110AEDD881B584F40CB9D688BA4D38456991F3C5F5CE89CA3BB92E88E4FAA6A1AQ5H) ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ, [приказ](consultantplus://offline/ref=087CC76A195ABC8C83EC479EA22D2698336951D2F778F7BD0110AEDD881B584F52CBC56489ADCE84538C496D1910QBH) Минздрава России от 20.02.2021 N 129н |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, (подпись)

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего проверочный лист)