Приложение N 6

к приказу Роспотребнадзора

от 20.01.2022 N 18

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| поле для нанесения QR-кода |
|  |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим

деятельность по управлению многоквартирными домами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
| 1. | Организовано ли проведение производственного контроля качества питьевой воды из систем внутренней разводящей сети в границах эксплуатационной ответственности централизованных систем централизованного водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 77](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B552B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21, [статья 32](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3830ECA3D87F6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B557B0DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 2. | Организовано ли проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках? |  |  |  |  | [пункт 118](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B451B4DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Проводятся ли дезинсекционные мероприятия (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B45FBBDCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21,  [пункты 98](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B55FB4DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H), [99](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B457BADCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 3.3686-21 |
| 4. | Соблюдается ли кратность проведения плановых обследований на заселенность членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B45FBBDCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21,  [пункт 101](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B456B7DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 3.3686-21 |
| 5. | Проводятся ли дератизационные мероприятия (в случае появления грызунов в местах общего пользования? |  |  |  |  | [пункт 126](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B45FBBDCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21,  [пункты 108](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B455B1DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H), [109](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B455B0DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H), [110](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F38ECA7D57B6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B455BBDCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 3.3686-21 |
| 6. | Оборудована ли придомовая территория искусственным освещением? |  |  |  |  | [пункт 130](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B357B1DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21,  [таблица 5.56](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF383EE9A9D3766FD59387CB9BA004388F2E9C8B108E30BF52B4DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 1.2.3685-21 |
| 7. | Имеется ли плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках? |  |  |  |  | [пункт 131](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B357BADCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечена ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Имеется ли изолированный вход в мусороприемную камеру? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Соблюдаются ли периодичность очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборка мусороприемной камеры? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Организовано ли удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры? |  |  |  |  | [пункт 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп? |  |  |  |  | [пункты 132](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B3DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H), [218](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B151B1DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H), [219](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B151B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Имеется ли захламление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений? |  |  |  |  | [пункт 133](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B6DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Имеется ли затопление подвалов и технических подполий? |  |  |  |  | [пункт 133](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B6DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Допускается ли хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух? |  |  |  |  | [пункт 133](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B356B6DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Внесена ли контейнерная площадка в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B753B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций? |  |  |  |  | [пункт 4](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B752B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 6](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B751B7DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? |  |  |  |  | [пункт 7](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B751BBDCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B750B2DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B750B2DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку? |  |  |  |  | [пункт 9](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B750B5DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | [пункт 10](consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEB5006519EEBF3F39E5A6D37A6FD59387CB9BA004388F2E9C8B108B36B750B4DCFFCF274CBC79B16CDC160E5A65BC5AR7H) СанПиН 2.1.3684-21 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, (подпись)

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего проверочный лист)