Приложение N 3

к приказу Роспотребнадзора

от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | поле для нанесения QR-кода |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемый Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при осуществлении деятельности на объектах

спорта, бассейнах, аквапарках

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечания |
|  | I. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [пункт 2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 5. | Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | [пункт 2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? |  |  |  |  | [пункты 132](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [3216](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 10. | Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? |  |  |  |  | [Пункты 132](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [3217](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [3218](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522C9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 11. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 12. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 13. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка? |  |  |  |  | [пункт 2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории? |  |  |  |  | [пункт 2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? |  |  |  |  | [пункт 2.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 19. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? |  |  |  |  | [пункт 2.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 20. | Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи? |  |  |  |  | [Пункты 4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562C9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562F9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? |  |  |  |  | [пункт 7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562F9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | [пункты 9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Не превышается ли срок временного накопления несортированных ТКО? |  |  |  |  | [пункты 11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD56219A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD56219B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами производства и потребления? |  |  |  |  | [пункты 212](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD502C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) - [239](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD50209E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Имеется ли на проектную документацию на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)? |  |  |  |  | [пункт 290](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD512E9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Имеется ли на оборудовании РЭС в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС и адрес места установки (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)? |  |  |  |  | [пункт 294](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD51209D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 34. | Обеспечивается ли проведение производственного контроля ЭМП от РЭС: в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)? |  |  |  |  | [пункт 296](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD51209B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 35. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 36. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 37. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 38. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | [пункт 2.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 40. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | [пункт 2.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20  [пункт 130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 41. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? |  |  |  |  | [пункты 88](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [98](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [101](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 42. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? |  |  |  |  | [пункты 88](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [98](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [108](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [110](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 43. | Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? |  |  |  |  | [пункт 133](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522E9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 44. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? |  |  |  |  | [пункт 130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 45. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? |  |  |  |  | [статьи 10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54209A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 46. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? |  |  |  |  | [статья 12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ,  приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758) (далее - приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н) |
| 47. | Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры? |  |  |  |  | [Статья 34](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DED47F95D7DCE6FB00CA1AAEBB5CCFE08C1DEf4K8D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;  [пункт 58](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54289720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21;  приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н,  приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н |
| 48. | Проходят ли работники периодические медицинские осмотры? |  |  |  |  |
| 49. | Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | [пункты 61](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [63](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 50. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [статья 35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54289620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;  пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ;  [пункт 64](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 51. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? |  |  |  |  | [пункт 62](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 52. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? |  |  |  |  | [Статья 36](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;  [пункты 75](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [78](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 53. | Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства:  - по показателям качества и безопасности;  - по маркировке;  - по процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям нормативов? |  |  |  |  | ТР ТС 009/2011;  ТР ТС 017/2011;  ТР ТС 019/2011;  ТР ТС 004/2011;  ТР ТС 025/2012;  ТР ТС 007/2011;  ТР ТС 008/2011,  ТР ТС 005/2011;  Единые санитарно-эпидемиологические требования;  Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 2010) (далее - Единый перечень) |
| 54. | Имеется ли свидетельство о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц? |  |  |  |  | пункт 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140;  2021, N 24, ст. 4188);  пункт 8 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 N 1853 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 47, ст. 7552;  2021, N 15, ст. 2581), которые действуют до 31.12.2026 |
|  | II. Специальные требования |  |  |  |  |  |
| 55. | Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы на территорию спортивного объекта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 56. | Оборудованы ли ровным твердым покрытием дорожки к зданию? |  |  |  |  | [пункт 6.1.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 57. | Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы к хозяйственным постройкам и площадкам? |  |  |  |  | [пункт 6.1.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 58. | Имеется ли наружное искусственное освещение на территории объекта спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 59. | Имеется ли в составе открытых плоскостных объектов спорта необходимый набор вспомогательных помещений? |  |  |  |  | [пункт 6.1.4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Имеются ли оборудованные туалеты, раздельные для мужчин и женщин (или биотуалеты) для зрителей объекта спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 61. | Организованы ли отапливаемые вестибюли? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 62. | Организованы ли гардеробные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 63. | Организованы ли помещения для отдыха? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 64. | Организованы ли помещения для хранения и сушки обуви (лыжных ботинок и ботинок с коньками)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 65. | Организованы ли туалеты (раздельные для женщин, мужчин)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 66. | Организована ли комната для хранения уборочного инвентаря в составе вспомогательных помещений лыжных баз и ледовых катков? |  |  |  |  | [пункт 6.1.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [пункт 6.1.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 67. | Соответствует ли размещение спортивного зала действующим требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.1.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 68. | Исключено ли размещение спортивных залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий? |  |  |  |  | [пункт 6.1.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 69. | Вход в спортивный зал является изолированным от жилых помещений многоквартирного дома (в случае размещения в нежилых помещениях жилого дома)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 70. | Имеется ли необходимый набор помещений на объекте спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 71. | Организован ли в здании объектов спорта медицинский пункт, соответствующий санитарным требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.1.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 72. | Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к проведению уборки влажным способом? |  |  |  |  | [пункт 6.1.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 73. | Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | [пункт 6.1.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 74. | Имеется ли естественное освещение в помещениях для занятий спортом? |  |  |  |  | [пункт 6.1.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20;  раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21 |
| 75. | Имеется ли искусственное освещение в помещениях для занятий спортом? |  |  |  |  | [пункт 6.1.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20;  раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21 |
| 76. | Соответствуют ли уровни освещенности действующим требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.1.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20;  раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21 |
| 77. | Соответствует ли оборудование раздевалок гардеробным санитарным требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.1.13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 78. | Количество индивидуальных шкафов соответствует количеству людей, которые могут одновременно заниматься на спортивном объекте? |  |  |  |  | [пункт 6.1.13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 79. | Оборудованы ли здания объектов спорта системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 80. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения объектов спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 81. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения столовой? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 82. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением буфетные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 83. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 84. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением умывальные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 85. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением медицинский пункт? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 86. | Обеспечиваются ли холодным водоснабжением туалетные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 87. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения объектов спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 88. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения столовой? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 89. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением буфетные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 90. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 91. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением умывальные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 92. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением медицинский пункт? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 93. | Обеспечиваются ли горячим водоснабжением туалетные? |  |  |  |  | [пункт 6.1.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 94. | Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей для медицинского пункта (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 95. | Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей производственных помещений столовой (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 96. | Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей душевых (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 97. | Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей умывальников (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 98. | Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей помещений для хранения уборочного инвентаря (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 99. | Наличие систем отопления на объекте спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 100. | Наличие систем вентиляции на объекте спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 101. | Доступны ли отопительные приборы для влажной уборки? |  |  |  |  | [пункт 6.1.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 102. | Оборудованы ли санитарные узлы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока? |  |  |  |  | [пункт 6.1.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 103. | Оборудованы ли помещения для грязного белья вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока? |  |  |  |  | [пункт 6.1.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 104. | Оборудованы ли помещения для временного хранения отходов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока? |  |  |  |  | [пункт 6.1.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 105. | Оборудованы ли помещения для хранения дезинфекционных средств вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока? |  |  |  |  | [пункт 6.1.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 106. | Проводится ли влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств во всех помещениях объекта и спортивного инвентаря, оборудования ежедневно? |  |  |  |  | [пункты 6.1.19](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [6.1.20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 107. | Покрытие спортивных матов позволяет ли осуществлять ежедневную влажную обработку и дезинфекцию при наличии таковых на спортивном объекте? |  |  |  |  | [пункт 6.1.20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 108. | Имеются ли в наличии дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством в раздевалке? |  |  |  |  | [пункт 6.1.20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 109. | Имеется ли в наличии мыло или иные моющие средства в туалетах? |  |  |  |  | [пункт 6.1.20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 110. | Имеется ли в наличии туалетная бумага и бумажные полотенца (или электрополотенца) в туалетах? |  |  |  |  | [пункт 6.1.20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 111. | Имеется ли в наличии оборудование для дезинфекции спортивного инвентаря, одежды и обуви, используемой спортсменами и тренерами, обуви лыжных баз и ледовых катков (ботинки для коньков, ботинки для лыж)? |  |  |  |  | [пункт 6.1.21](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 112. | При наличии прачечных организованы ли раздельные помещения для сбора грязного белья и хранения чистого? |  |  |  |  | [пункт 6.1.22](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 113. | Организован на объекте питьевой режим? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 114. | Питьевой режим организован из стационарных питьевых фонтанчиков? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 115. | Питьевой режим организован с использованием воды, расфасованной в емкости? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 116. | Обеспечен ли свободный доступ к питьевой воде лицам, занимающихся физической культурой и спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 117. | Обеспечен ли объект спорта установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 118. | Обеспечен ли объект спорта достаточным количеством одноразовых стаканчиков при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 119. | Обеспечен ли объект спорта контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости? |  |  |  |  | [пункт 6.1.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 120. | Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания размещается в отдельно стоящих зданиях? |  |  |  |  | [пункт 6.2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 121. | Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен к зданию в здания общественного назначения? |  |  |  |  | [пункт 6.2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 122. | Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен в здания общественного назначения? |  |  |  |  | [пункт 6.2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 123. | Осуществляется отбор проб воды бассейна (джакузи) на микробиологические исследования на наличие легионелл (после фильтра) ежеквартально? |  |  |  |  | [пункт 3215](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 124. | Проводится на объекте количественное микробиологическое исследование в отношении контаминации легионеллами в рамках производственного контроля? |  |  |  |  | [пункт 3216](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 125. | Тактика по очистке, промывке и обеззараживанию водной системы водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования при профилактике легионеллеза проводится в зависимости от условий эксплуатации и материалов конструкции? |  |  |  |  | [пункт 3217](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) - [3218](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522C9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 126. | Обеспечена ли последовательность (поточность), исключающая встречные или перекрестные потоки посетителей: продвижение по функциональной схеме - гардероб (при необходимости), раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 127. | Запрещен ли допуск потребителей в раздевалку в верхней одежде? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 128. | Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин туалетами? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 129. | Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин душевыми? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 130. | Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин раздевалками? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 131. | Оборудованы ли здания бассейнов гардеробными (индивидуальными местами хранения верхней одежды)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 132. | Оборудованы ли здания бассейнов помещениями для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 133. | Имеются ли в здании бассейнов комнаты тренеров (инструкторов)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 134. | Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках спортивных бассейнов рассчитано на не менее 200% единовременной пропускной способности бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 135. | Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках оздоровительных, детских и учебных бассейнов рассчитано на не менее 130% единовременной пропускной способности бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 136. | Имеются ли ножные ванны с проточной водой на пути движения от душа к ванне бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 137. | В ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 6.2.4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 138. | Туалеты размещены при раздевалках в соответствии с установленными нормами? |  |  |  |  | [пункт 6.2.6.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 139. | Душевые являются проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке? |  |  |  |  | [пункт 6.2.6.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 140. | Душевые размещены проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке в соответствии с установленными нормами? |  |  |  |  | [пункт 6.2.6.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 141. | В раздевалках (или смежных с ними помещениях) оборудованы сушуары, фены в соответствии с требованиями санитарных правил? (1 прибор на 10 мест - для женщин и 1 прибор на 20 мест - для мужчин в смену)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.6.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 142. | Предусмотрен ли обогрев обходных дорожек и стационарных скамей, выполненных из камня и (или) железобетона? |  |  |  |  | [пункт 6.2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 143. | Покрытие обходных дорожек, дна ножных ванн является противоскользящим? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 144. | Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов зала, где расположена ванна бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 145. | Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов помещений с влажным режимом? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 146. | Облицовочные материалы зала ванны бассейна являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 147. | Облицовочные материалы помещений с влажным режимом являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 148. | Исключено ли использование деревянных трапов в душевых? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 149. | Исключено ли использование деревянных трапов в раздевалках? |  |  |  |  | [пункт 6.2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 150. | Система водообмена плавательного бассейна соответствует установленным требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 151. | Производится ли периодическая смена воды в плавательном бассейне? |  |  |  |  | [пункт 6.2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 152. | Установлены ли желоба в конструкции ванн бассейна для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды? |  |  |  |  | [пункт 6.2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 153. | Применяется ли скиммер в бассейнах для плавания? |  |  |  |  | [пункт 6.2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 154. | Установлены ли грязевые лотки или грязевые трапы на обходной дорожке? |  |  |  |  | [пункт 6.2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 155. | Водоподготовка осуществляется с добавлением во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки при рециркуляционном водообмене? |  |  |  |  | [пункт 6.2.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 156. | Расчет времени полного водообмена и количества посетителей осуществляется в соответствии с установленными требованиями? |  |  |  |  | [пункт 6.2.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D);  [приложение 4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FC532F9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 157. | Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в основном здании? |  |  |  |  | [пункт 6.2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 158. | Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в отдельно стоящем здании? |  |  |  |  | [пункт 6.2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 159. | Исключено ли последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн? |  |  |  |  | [пункт 6.2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 160. | Оборудованы ли системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, расходомерами или иными приборами, определяющими количество подаваемой в ванну воды и свежей водопроводной воды (для бассейнов рециркуляционного и проточного типов)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 161. | Система подачи воды в ванны оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки? |  |  |  |  | [пункт 6.2.13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552C9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 162. | Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов (при опорожнении ванн бассейнов, от промывки фильтров, от ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья переливных желобов, стенок и дна ванн бассейнов) осуществлен в канализацию? |  |  |  |  | [пункт 6.2.14](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 163. | Обеспечен ли раздельный сбор воды из системы переливного лотка (в систему рециркуляции) и грязевого лотка (в систему канализации)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.14](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 164. | Лотки расположены по периметру ванны и закрываются безопасными решетками? |  |  |  |  | [пункт 6.2.14](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 165. | Присоединение ванн бассейнов исключают возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны? |  |  |  |  | [пункт 6.2.15](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 166. | Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов ванн бассейнов? |  |  |  |  | [пункт 6.2.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 167. | Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов для подготовительных занятий? |  |  |  |  | [пункт 6.2.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 168. | Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений насосно-фильтровальной? |  |  |  |  | [пункт 6.2.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 169. | Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений хранения и приготовления дезинфекционных растворов? |  |  |  |  | [пункт 6.2.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 170. | Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений с работающим оборудованием для дезинфекции воды? |  |  |  |  | [пункт 6.2.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 171. | Приборы отопления располагают под окнами и у наружных стен? |  |  |  |  | [пункт 6.2.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 172. | Защищены ли решетками или панелями приборы и трубопроводы отопления, расположенные в залах подготовительных занятий? |  |  |  |  | [пункт 6.2.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 173. | Имеется возможность уборки отопительных приборов влажным способом? |  |  |  |  | [пункт 6.2.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 174. | Предусмотрено ли обеззараживание воды, поступающей в ванну бассейнов рециркуляционного типа (или проточного бассейна с морской водой)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 175. | В качестве основных методов обеззараживания воды для бассейнов используется хлорирование, бромирование? |  |  |  |  | [пункт 6.2.19](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 176. | Вместе с основным методом обеззараживания в качестве комбинированных методов обеззараживания используется озонирование, УФО, бромирование хлорирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения, или бромирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения? |  |  |  |  | [пункт 6.2.19](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552F9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 177. | Проводится ли ежедневная уборка в конце рабочего дня? |  |  |  |  | [пункт 6.2.21](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552E9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 178. | Производится ли уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией не реже 1 раза в месяц? |  |  |  |  | [пункт 6.2.22](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 179. | Для бассейна с ежедневной полной сменой воды порядок санитарной обработки Соответствует установленным требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.2.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552E9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 180. | Обрабатывается ли ванна бассейна препаратами для уничтожения и предотвращения роста водорослей? |  |  |  |  | [пункт 6.2.23](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552E9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 181. | Лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за качеством воды в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется? |  |  |  |  | [пункт 6.2.31](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 182. | Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за параметрами микроклимата в процессе эксплуатации плавательного бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.31](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 183. | Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов в процессе эксплуатации плавательного бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.31](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 184. | Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за уровнями шума и освещенности в процессе эксплуатации плавательного бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.31](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 185. | Проводятся ли бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей? |  |  |  |  | [пункт 6.2.31](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 186. | Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (мутность) не реже 1 раза в сутки? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 187. | Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (цветность) не реже 1 раза в сутки? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 188. | Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (запах) не реже 1 раза в сутки? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 189. | Проводят ли лабораторный контроль по остаточному содержанию обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора) перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 190. | Проводят ли лабораторный контроль температуры воды - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 191. | Проводят ли лабораторный контроль температуры воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 192. | Проводят ли лабораторный контроль по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) не реже 2 раз в месяц? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 193. | Проводят ли лабораторный контроль по паразитологическому показателю не реже 1 раза в квартал? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 194. | Проводят ли лабораторный контроль по содержанию хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) 1 раз в месяц? |  |  |  |  | [пункт 6.2.32](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55219920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 195. | Производится ли лабораторный контроль поступающей (водопроводной) воды по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного и проточного типов, а также с периодической сменой воды? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 196. | Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 197. | Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 198. | Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 199. | Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 200. | Производится ли лабораторный контроль воды после обеззараживания по этапам водоподготовки в бассейнах перед подачей воды в ванну? |  |  |  |  | [пункт 6.2.33](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 201. | Производится ли лабораторный контроль за параметрами микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) (не реже 2 раз в год) и освещенности (1 раз в год)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.34](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55209820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 202. | Проводится ли бактериологический анализ смывов на присутствие общих колиформных бактерий не реже 1 раза в квартал? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 203. | Проводится ли паразитологический анализ смывов на обсемененность яйцами гельминтов не реже 1 раза в квартал? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 204. | Берутся ли смывы с поручней ванны бассейна? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 205. | Берутся ли смывы со скамеек в раздевалках? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 206. | Берутся ли смывы с пола в душевой? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 207. | Берутся ли смывы с ручек двери из раздевалки в душевую? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 208. | Берутся ли смывы с детских игрушек? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 209. | Берутся ли смывы с предметов спортивного инвентаря? |  |  |  |  | [пункт 6.2.35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 210. | При посещении бассейна (аквапарка) осуществлен контроль за прохождением детей дошкольного и младшего школьного возраста обследований на энтеробиоз |  |  |  |  | пункт 4.3.2 СП 3.2.3110-13 [пункт 3343](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE512B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 211. | Осуществлен ли контроль за прохождением обследований на энтеробиоз и гименолепидоз, лицами, получающими допуск для посещения плавательного бассейна? |  |  |  |  | [пункт 3343](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE512B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 212. | Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на бумажном носителе (или в электронном виде)? |  |  |  |  | [пункт 6.2.37](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 213. | Допустимая нагрузка и пропускная способность бассейнов (аквапарка) соответствует нормативным требованиям к площади водной поверхности на 1 посетителя? |  |  |  |  | [пункт 6.3.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D);  [приложение N 6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FC502F9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 214. | Внутренняя планировка основных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | [пункт 6.2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552A9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [6.3.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 215. | Места приема пищи и напитков непосредственно в воде бассейнов аквапарка отсутствуют? |  |  |  |  | [пункт 6.3.4](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52299620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 216. | В составе помещений аквапарка предусмотрен медицинский пункт, соответствующий требованиям санитарных правил? |  |  |  |  | [пункт 6.3.5](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 217. | Бассейны рециркуляторного типа оснащены системами водоподготовки, включающими очистку и обеззараживание? |  |  |  |  | [пункт 6.3.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 218. | Время полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов не превышает 4-х часов? |  |  |  |  | [пункт 6.3.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 219. | Система водоподготовки обеспечивает автоматическое дозирование реагентов? |  |  |  |  | [пункт 6.3.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 220. | Отмечено последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более бассейнов? |  |  |  |  | [пункт 6.3.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 221. | Система подачи подготовленной воды обеспечивает ее распределение по всему объему бассейна с равномерной концентрацией дезинфектантов и температуры воды? |  |  |  |  | [пункт 6.3.10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 222. | Система для контроля качества воды оборудована кранами для отбора проб воды по всем этапам водоподготовки? |  |  |  |  | [пункт 6.3.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD52289920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 223. | Сброс воды из бассейнов осуществляется в канализацию? |  |  |  |  | [пункт 6.3.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 224. | Сброс воды от промывки фильтров осуществляется в канализацию? |  |  |  |  | [пункт 6.3.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 225. | Сброс воды с полов и обходных дорожек осуществляется в канализацию? |  |  |  |  | [пункт 6.3.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 226. | Сброс воды от мытья стен и дна бассейнов осуществляется в канализацию? |  |  |  |  | [пункт 6.3.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 227. | Присоединение ванн бассейнов к канализационным трубопроводам исключает возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны? |  |  |  |  | [пункт 6.3.13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 228. | Водные аттракционы всех типов снабжены бассейновой водой? |  |  |  |  | [пункт 6.3.14](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 229. | Водные аттракционы всех типов снабжены подготовленной водой? |  |  |  |  | [пункт 6.3.14](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 230. | Системы приточной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 231. | Системы приточной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 232. | Системы приточной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 233. | Системы приточной вентиляции для складов химических реагентов являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 234. | Системы вытяжной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 235. | Системы вытяжной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 236. | Системы вытяжной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 237. | Системы вытяжной вентиляции для складов химических реагентов являются самостоятельными? |  |  |  |  | [пункт 6.3.16](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 238. | Ежедневная уборка с дезинфекцией проводится в конце рабочего дня? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 239. | Дезинфекция помещений туалетов осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 240. | Дезинфекция помещений душевых осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 241. | Дезинфекция помещений раздевалок осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 242. | Дезинфекция помещений полов водной зоны аквапарка осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 243. | Дезинфекция помещений дверных ручек и поручней осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 244. | Дезинфекция помещений инвентаря аквапарка осуществляется ежедневно? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 245. | Уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц? |  |  |  |  | [пункт 6.3.17](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 246. | Для бассейнов со сменой воды санитарная обработка включает механическую очистку и обработку ванны бассейна дезинфицирующими препаратами. |  |  |  |  | [пункт 6.3.18](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 247. | Лабораторный контроль за качеством воды бассейнов осуществляется в полном объеме в соответствии с программой производственного контроля? |  |  |  |  | [пункт 6.3.19](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 248. | Кратность проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении производственного контроля соответствует требованиям санитарных правил? |  |  |  |  | [пункт 6.3.19](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |