Приложение N 6

к приказу Роспотребнадзора

от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | поле для нанесения QR-кода |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемый Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при осуществлении деятельности бань и саун

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
|  | I. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | [пункт 2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [пункт 2.1](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | [пункт 2.2](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | [пункт 2.3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | [пункт 2.6](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 10. | Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных? |  |  |  |  | [пункты 132](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [3217](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522D9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [3218](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF46FE522C9C20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 11. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 12. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 13. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? |  |  |  |  | [пункт 2.7](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка (для территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании - (далее - собственная территория)? |  |  |  |  | [пункт 2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории? |  |  |  |  | [пункт 2.8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562A9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? |  |  |  |  | [пункт 2.9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? |  |  |  |  | [пункт 3](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Соблюдается ли запрет на промывку контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 8](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка и (или) специальной площадки после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | [Пункты 9](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО? |  |  |  |  | [пункт 11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562E9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Соблюдается ли срок вывоза КГО? |  |  |  |  | [пункт 13](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD56219A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках? |  |  |  |  | [пункт 12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF19296AC993FB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD56219B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 27. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 28. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 29. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | [пункт 2.11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 30. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | [пункт 2.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20 |
| 31. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | [пункт 2.12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA89B3DB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD562D9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СП 2.1.3678-20  [пункт 130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? |  |  |  |  | [пункты 88](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [98](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [101](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55289B20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 33. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? |  |  |  |  | [пункты 88](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542F9620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [98](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [108](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [110](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD552B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 34. | Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? |  |  |  |  | [пункт 133](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522E9D20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 35. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? |  |  |  |  | [пункт 130](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD522A9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 36. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? |  |  |  |  | [статьи 10](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54219A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [11](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54209A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 37. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? |  |  |  |  | [статья 12](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959CA9933AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD55299920B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ,  приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н |
| 38. | Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры? |  |  |  |  | [Статья 34](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DED47F95D7DCE6FB00CA1AAEBB5CCFE08C1DEf4K8D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  [пункт 58](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54289720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21  приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;  приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н |
| 39. | Проходят ли работники периодические медицинские осмотры? |  |  |  |  |
| 40. | Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | [пункты 61](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9A20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [63](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9720B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 41. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [Статья 35](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD54289620B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;  пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ,  [пункт 64](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542A9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 42. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? |  |  |  |  | [Пункт 62](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
| 43. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? |  |  |  |  | [статья 36](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69B9FA9923AB4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542B9E20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  [пункты 75](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542D9820B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D), [78](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF69598A89232B4FC1F22C54A686A45FB99E53DEF47FD542C9F20B150E5FCF8B5CCFE0AC2C24836DFfFK0D) СанПиН 3.3686-21 |
|  | II. Специальные требования |  |  |  |  |  |
| 44. | Не допускается ли размещение бани в многоквартирном доме? |  |  |  |  | Пункт 8.5.1 СП 2.1.3678-20 |
| 45. | Обеспечивается ли принцип поточности при эксплуатации бань, предусматривающий последовательность продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевалка, мыльная, парильная? |  |  |  |  | Пункт 8.5.2 СП 2.1.3678-20 |
| 46. | Обеспечивается ли размещение туалетов при раздевалках? |  |  |  |  | Пункт 8.5.2 СП 2.1.3678-20 |
| 47. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания услуг маникюра и педикюра (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.3 СП 2.1.3678-20  Пункт 8.2 СП 2.1.3678-20 |
| 48. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания услуг массажа (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.3 СП 2.1.3678-20;  Раздел IV СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания парикмахерских услуг (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.3 СП 2.1.3678-20;  Пункт 8.2 СП 2.1.3678-20 |
| 50. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания косметических услуг (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункты 8.2, 8.5.3 СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане прачечной (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункты 8.3, 8.5.3 СП 2.1.3678-20 |
| 52. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане объектов общественного питания (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.3 СП 2.1.3678-20,  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 53. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане объектов розничной торговли (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.3, глава III СП 2.1.3678-20;  СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  [СП 2.3.6.3668-20](consultantplus://offline/ref=EA203CEA485D8D2A9DDD8BEAE37B0FEBF6959EAE9238B4FC1F22C54A686A45FB8BE565E347FE48299C35E701A3fAKBD) |
| 54. | Соблюдаются ли требования при размещении в бане бассейна (в случае предоставления в бане указанных услуг)? |  |  |  |  | Пункты 6.2, 8.5.3 СП 2.1.3678-20 |
| 55. | Оборудованы ли здания бань централизованной системой канализации или локальными очистными сооружениями (в случае отсутствия централизованной канализации)? |  |  |  |  | Пункт 8.5.4 СП 2.1.3678-20 |
| 56. | Выполнена ли отделка помещений бань из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов? |  |  |  |  | Пункт 8.5.5 СП 2.1.3678-20 |
| 57. | Имеет ли мебель в помещениях бань влагостойкие и устойчивые к дезинфицирующим средствам поверхности? |  |  |  |  | пункт 8.5.6 СП 2.1.3678-20 |
| 58. | Оборудованы ли помещения для мытья скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 8.5.7 СП 2.1.3678-20 |
| 59. | Выполнены ли ванны и тазы для мытья из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | пункт 8.5.8 СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Выполнена ли отделка парильной из строительных материалов, предназначенных для использования при температуре от +20 °C до +160 °C? |  |  |  |  | пункт 8.5.9 СП 2.1.3678-20 |
| 61. | Имеется ли отдельное помещение для хранения чистого белья? |  |  |  |  | пункт 8.5.10 СП 2.1.3678-20 |
| 62. | Имеется ли отдельное помещение для хранения использованного белья? |  |  |  |  | пункт 8.5.10 СП 2.1.3678-20 |
| 63. | При хранении использованного белья более суток предусмотрена ли возможность для сушки использованного белья? |  |  |  |  | пункт 8.5.11 СП 2.1.3678-20 |
| 64. | Промаркирован и используется ли уборочный инвентарь в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений (туалет, входная группа помещений, мыльно-парильное отделение, раздевалка)? |  |  |  |  | пункт 8.5.12 СП 2.1.3678-20 |
| 65. | Хранится ли уборочный инвентарь в выделенных помещениях или в отдельном шкафу? |  |  |  |  | пункт 8.5.12 СП 2.1.3678-20 |
| 66. | Проводится ли на протяжении рабочего дня текущая уборка: мытье полов, скамей в раздевалках, а также мытье пола, скамей из шланга в помещениях мыльных и парильных? |  |  |  |  | пункт 8.5.13 СП 2.1.3678-20 |
| 67. | Осуществляется ли ежедневная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, в отсутствии посетителей? |  |  |  |  | пункт 8.5.13 СП 2.1.3678-20 |
| 68. | Проводится ли 1 раз в неделю уборка помещений бани с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 8.5.14 СП 2.1.3678-20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |